| Pos. 0 | Akustik-Wandverkleidung / Akustik-Deckenverkleidung |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Richter Acoustic-Lightboard Typ MR 150500 |  |  |  |  |
|  | Vorderseite: | HPL: Furniert: Lackiert: | Microperforation Lochraster 5 x 5 mm, Lochdurchmesser 1,5 mm 0,8 mm HPL Beschichtung Dekor: xxxx Echtholzfurniert, 0,5 mm Furnier auf HDF, Gesamtstärke 2,5 mm Holzart xxxxx seidenmatt lackiert Lackiert nach RAL/NCS xxxx |  |  |
|  | Mittellage: | Trägermaterial: | Trägerplatte mit engmaschiger Wabenstruktur und umlaufendem Rahmen aus Spanplatte/MDF |  |  |
|  | Rückseite: | Perforation: | Perforation RU 0510 Achsraster 10 mm Lochdurchmesser 5 mm mit lochfreiem Rand, Breite ca. 50 mm Gegenzug / Blindfurnier |  |  |
|  | Dicke: |  | ca. 19 mm |  |  |
|  | Kanten: |  | Umlaufend ABS-Kante 0,4 – 2 mm Furnierkante 0,6 – 2 mm Kante lackiert nach RAL/NCS |  |  |
|  | Formate: |  | Max. Paneelbreite 1250 mm; Längen auf Anfrage |  |  |
| 0,00 m² |  |  |  | …………………. | ……………….. |