| Pos. 0 | Akustik-Wandverkleidung / Akustik-Deckenverkleidung |
| --- | --- |
|  | Richter Acoustic-CompactPanel Typ SC 300130 |
|  | Vorderseite: | Dekor: Furniert: Lackiert: | 3 mm Schlitzbreite mit 13 mm Steg Melaminharzbeschichtung Dekor: xxxx Echtholzfurniert, 0,5 mm Holzart xxxxx seidenmatt lackiert Lackiert nach RAL/NCS xxxx |
|  | Mittellage: | Trägermaterial: | MDF 16 mm Andere Stärken möglich |
|  | Rückseite: | Bohrung: Dekor: Furniert: Lackiert: | RV 1032 Akustikvlies Melaminharzbeschichtung Echtholzfurniert, 0,5 mm Gegenzugfurnier, grundiert Grundierung |
|  | Dicke: | ca. 17 mm |
|  | Kanten: | Längskanten Nut-Feder-Profil zur übergangslosen Montage zwischen den Einzellamellen Querkanten roh |
|  | Breite: Längen: | 192 mm 304 - 4.080 mm |
| 0,00 m² |  | …………………. | ……………….. |